ACO SPORT® Filtrationsschacht Typ 1500

# Gewässerschutz

Projekt:

LV:

| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | in EUR | in EUR |
|  | Filterung von Niederschlagswasser |  |  |
| 1. | ACO SPORT® Filtrationsschacht Typ 1500 Innovatives Substratfiltersystem zur Behandlung von Niederschlagswasser von Sportflächen bis zu einer Anschlussfläche von 1400 m² Vorkonfektioniert in einem monolithischen Schachtbauwerk aus Beton, Festigkeitsklasse C40/50 WU, Expositionsklasse XC4, XF3, XA2, fertig zum Einsetzen ins Erdreich Inklusive strömungsoptimierter Auslaufebene mit Schutz vor Remobilisierung bereits abgelagerter Sedimente, 530 Liter Substratschüttung und Zu-/Ablauf DN200 Anschlüsse DN 200 Bauhöhe: 2385 mm Gewicht: 4600 kg Min. Zulauf: 845 mm Min. Ablauf: 1145 mm |  |  |
|  | _______ St. | ................ | ................ |